附件

《深圳市中低压燃气管道工程建设技术规程（征求意见稿）》

社会公众反馈意见及采纳情况一览表

注：共收到2条社会公众反馈意见和建议，其中，采纳1条，部分采纳1条。

| 序号 | 意见 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4.2.19 建议跨越河流桥梁两端应埋设高桩和大型警示牌，内容应包含咨询或抢修电话、燃气警示标语法律法规。 | 采纳。 标志桩和警示标识的内容按照现行标准规范要求设置。 |
| 2 | 4.3调压设施：应增加调压柜和调压箱定义——落地安装为调压柜，挂墙安装为调压箱，还应增加调压箱或柜，护栏安装大小高度和警示标语（抢修和咨询电话，禁止烟火，禁止攀爬，禁止晾晒衣物、禁止堆放物品）等。 | 部分采纳。 调压柜和调压箱的定义参照现行国家标准GB50028定义执行，因此不需再次在本规程中术语部分进行解释。调压柜（箱）的防护设施和警示标识内容按照现行标准规范要求设置。 |